## DADOS
Município |  | Local da Obra |  | Objeto
Tarabai |  | Rua Zeferino Branquinho, 2187 |  | Execução de reformas e melhorias em creche
Boletin | Vigência |  | Desonerado?
176 | 2018-03-16 |  | D
Data |  | Responsavel |  | ART
2021-03-30 |  | Carlos Eduardo dos Santos
Regime: | g | ( G / Mo / Ma )
Elza Gracinda Costa Tumitan |  |  |  |  | 43.162.791/0001-69
Itamar dos Santos Silva |  |  |  |  | 44.857.027/0001-70
Jose Roque da Silva Lira |  |  |  |  | 44.873.396/0001-57
Note on H3: Autor: S = Com Desoneração N = Sem Desoneração
Note on I5: Autor: Caso necessario

## PO
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANÓPOLIS RUA PADRE CORNELIO KNUEBLER, 255, CENTRO FONE (18) 3266 - 4090 – FAX (18) 3266 - 4088 CNPJ: 67.662.544/0001-90
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA EMEI TYAGO ALJONAS PIVA |  |  |  |  | FONTE | FDE
LOCAL: | RUA FRANÇA, 117, JARDIM EUROPA |  |  |  |  | DATA BASE | 2025-07-01
MUNICIPIO: | EMILIANÓPOLIS - SP |  |  |  |  | BDI | 23%
SEM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | Ma | Mo | QUANT. | CUSTO | CUSTO + BDI | VALOR
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 1606078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | m2 |  |  | 6 |  | 538.01 | 3228.06
1.2 | 102002 | CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M | M3 |  |  | 18.25 |  | 64.68 | 1180.41
[8 empty] | sub total | 4408.47
2 |  | FUNDAÇÃO
2.1 | 02.02.091 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA | uni |  |  | 1 |  | 2998.34 | 2998.34
2.2 | 02.02.100 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM | m |  |  | 30 |  | 61.47 | 1844.1
2.3 | 02.01.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | m3 |  |  | 1.65 |  | 109.87 | 181.29
2.4 | 301001 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | m2 |  |  | 17.16 |  | 171.51 | 2943.11
2.5 | 302002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | Kg |  |  | 112 | 0 | 15.57 | 1743.84
2.6 | 302003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | Kg |  |  | 22 |  | 16.02 | 352.44
2.7 | 205018 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA | m3 |  |  | 1.65 |  | 713.73 | 1177.65
2.8 | 1102024 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM | m2 |  |  | 10.8 |  | 186.72 | 2016.58
[8 empty] | sub total | 13257.35
3 |  | SUPERESTRUTURA
VIGAS
3.1 | 301001 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | m2 |  |  | 18.02 |  | 171.51 | 3090.61
3.2 | 302002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | kg |  |  | 61 |  | 15.57 | 949.77
3.3 | 302003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | kg |  |  | 25 |  | 16.02 | 400.5
3.4 | 1614038 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA | m3 |  |  | 1.41 |  | 713.73 | 1006.36
PILARES
3.5 | 301001 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | m2 |  |  | 10.8 |  | 171.51 | 1852.31
3.6 | 302002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | kg |  |  | 93 |  | 15.57 | 1448.01
3.7 | 302003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | kg |  |  | 27 |  | 16.02 | 432.54
3.8 | 1614038 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA | m3 |  |  | 0.82 |  | 713.73 | 585.26
LAJE
3.9 | 03.03.018 | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-100KGF/M2 | m2 |  |  | 31.14 |  | 199.48 | 6211.81
3.10 | 1201001 | CHAPISCO | m2 |  |  | 36.04 |  | 17.23 | 620.97
3.11 | 1201006 | EMBOCO DESEMPENADO | m2 |  |  | 36.04 |  | 59.97 | 2161.32
3.12 | 302002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | kg |  |  | 46.6 |  | 15.57 | 725.56
3.13 | 1614038 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA | m3 |  |  | 0.59 |  | 713.73 | 421.1
3.14 | 301002 | FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE | m2 |  |  | 4.9 |  | 204.4 | 1001.56
3.15 | 303111 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES ALTURA ATÉ 3,20M MALHA MENOR OU IGUAL 1,50X1,50 | m2 |  |  | 4.9 |  | 27.23 | 133.43
[8 empty] | sub total | 21041.11
4 |  | ALVENARIA
4.1 | 401072 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM | m2 |  |  | 64.47 |  | 99.97 | 6445.07
4.2 | 1202002 | CHAPISCO | m2 |  |  | 103.34 |  | 9.48 | 979.66
4.3 | 1202006 | EMBOCO DESEMPENADO | m2 |  |  | 103.34 |  | 60.2 | 6221.07
VERGA E CONTRAVERGA
4.4 | 301001 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | m2 |  |  | 8.8 |  | 171.51 | 1509.29
4.5 | 302002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | kg |  |  | 16 |  | 15.57 | 249.12
4.6 | 302003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | kg |  |  | 13.91 |  | 16.02 | 222.84
4.7 | 1614038 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA | m3 |  |  | 0.62 |  | 713.73 | 442.51
[8 empty] | sub total | 16069.56
5 |  | PISO INTERNO E EXTERNO
INTERNO
5.1 | 1301004 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | m2 |  |  | 27.14 |  | 55.85 | 1515.77
5.2 | 1301018 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM | m2 |  |  | 27.14 |  | 44.48 | 1207.19
5.3 | 1302069 | PORCELANATO ESMALTADO | m2 |  |  | 27.14 |  | 234.22 | 6356.73
5.4 | 1305022 | RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM | m |  |  | 19.2 |  | 28.76 | 552.19
EXTERNO
5.5 | 16.02.064 | PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM | m2 |  |  | 60.85 |  | 93.15 | 5668.18
[8 empty] | sub total | 15300.06
6 |  | ESQUADRIAS
6.1 | 05.80.002 | PORTA MADEIRA COMPENS LISA COM VISOR | uni | M2 |  | 2 |  | 762.66 | 1525.32
6.2 | 05.80.020 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA | CJ |  |  | 2 |  | 318.79 | 637.58
6.3 | 05.80.037 | GUARNICAO MADEIRA DE 5,0CM | m |  |  | 10 |  | 14.5 | 145
6.4 | 05.80.070 | FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR | JG |  |  | 2 |  | 414.16 | 828.32
6.5 | 06.01.025 | CAIXILHOS DE FERRO - BASCULANTES | m2 |  |  | 7.68 |  | 1721.93 | 13224.42
6.6 | 1401063 | VIDRO LISO INCOLOR 6MM INCLUSIVE GUARNIÇAO NEOPRENE USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | m2 |  |  | 7.68 |  | 189.41 | 1454.67
[8 empty] | sub total | 17815.31
7 |  | COBERTURA
7.1 | 701002 | EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 7.01 A 10.00 M | m2 |  |  | 38.22 |  | 257.87 | 9855.79
7.2 | 703110 | TELHA CERAMICA TIPO ROMANA | m2 |  |  | 38.22 |  | 75.03 | 2867.65
7.3 | 780032 | CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHAS CERAMICA | m |  |  | 4.9 |  | 46.22 | 226.48
7.4 | 08.12.016 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M | m |  |  | 20.9 |  | 187.77 | 3924.39
7.5 | 812033 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M | m |  |  | 27.1 |  | 91.35 | 2475.59
7.6 | 08.11.053 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | m |  |  | 13.5 |  | 114.59 | 1546.97
[8 empty] | sub total | 20896.87
8 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
8.1 | 905045 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. | uni |  |  | 1 |  | 501.34 | 501.34
8.2 | 09.05.070 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | uni |  |  | 6 |  | 112.45 | 674.7
8.3 | 908029 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | uni |  |  | 2 |  | 179.7 | 359.4
8.4 | 908049 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | uni |  |  | 5 |  | 220.59 | 1102.95
8.5 | 909030 | LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 1X18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | uni |  |  | 6 |  | 158.27 | 949.62
8.6 | 904085 | TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO | uni |  |  | 1 |  | 458.62 | 458.62
8.7 | 09.05.070 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | uni |  |  | 6 |  | 112.45 | 674.7
8.8 | 907026 | CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | m |  |  | 150 |  | 10.77 | 1615.5
8.9 | 09.07.024 | CABO DE 2,5MM2 750V | m |  |  | 150 |  | 6.27 | 940.5
8.10 | 09.03.058 | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES | m |  |  | 50 |  | 36.4 | 1820
[8 empty] | sub total | 7921.29
9 |  | PINTURA INTERNA E EXTERNA
9.1 | 15.02.006 | LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR | m2 |  |  | 27.14 |  | 65.17 | 1768.71
9.2 | 1502014 | OLEO COM MASSA NIVELADORA | m2 |  |  | 51.96 |  | 65.87 | 3422.61
9.3 | 15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD | m2 |  |  | 51.96 |  | 46.8 | 2431.73
9.4 | 15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | m2 |  |  | 7.68 |  | 45.26 | 347.6
9.5 | 1504082 | TINTA LATEX PARA PISO | m2 |  |  | 60.85 |  | 37.03 | 2253.28
[8 empty] | sub total | 10223.93
10 |  | LIMPEZA FINAL
10.1 | 16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | m2 |  |  | 30.38 |  | 19.22 | 583.9
[8 empty] | sub total | 583.9
[7 empty] | TOTAL GERAL |  | 127517.85
EMILIANÓPOLIS - SP, 12 DE SETEMBRO DE 2025
________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
GABRIEL CALDERAN - ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP - 5069962565
Note on H26: Autor: DEPENDE DA QUANTIDADE DE BROCAS E PROFUNDIDADE
Note on H27: Autor: VIGA BALDRAME E PARTE DO FUNDO QUE VAI TERRA
Note on H43: Autor:
Note on D103: Autor: PARA PORTAAS

## CFF
OBRA: TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DA SAÚDE
LOCAL: RUA ABILIO DAGUANO,344 RESIDENCIAL MANOEL MARTINS
MUNICÍPIO: ALFREEDO MARCONDES
Cronograma Física-Financeira
Item | Descrição | Valor | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0
100%
#REF! | #REF! | 5217.08 | 5217.08
100%
3 | PAREDES E ALVENARIA | 22443.1 | 22443.1
100%
4 | REVESTIMENTOS | 42709.57 |  | 42709.57
100%
5 | PISO INTERNO E EXTERNO | 136611.44 |  | 68305.72 | 68305.72
|  |  |  | 50% | 50%
6 | LAJE E RECEPÇÃO | 1863.71 |  | 1863.71
100%
7 | COBERTURA | 40399.24 |  | 40399.24
100%
8 | ESQUADRIAS | 88623.94 |  |  |  | 88623.94
100%
#REF! | #REF! | 13053.03 |  |  | 13053.03
100%
10 | LOUÇAS E BANCADAS | 27696.26 |  |  |  | 27696.26
100%
11 | INSTALAÇÃO DE ESGOTO | 14125.71 |  |  | 14125.71
100%
12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 54664.38 |  |  |  | 54664.38
100%
13 | MURO DE FECHAMENTO DE DIVISAS | 62291.92 |  |  | 62291.92
100%
14 | PINTURA INTERNA, EXTERNA, INCLUSIVE O MURO | 60895.46 |  |  |  | 60895.46
100%
15 | LIMPEZA | 3435.75 |  |  |  | 3435.75
100%
| TOTAL | 574030.59
|  |  | 27660.18 | 153278.24 | 157776.38 | 235315.79
| VALOR ACUMULADO |  | 27660.18 | 180938.42 | 338714.8 | 574030.59
ÁLVARES MACHADO/SP, 23 DE FEVEREIRO DE 2.022

## Planilha1
(m) | BROCA | BALD. | PILAR | VIGA
I | 12 | 6 | 8.8 | 6
II | 12 | 9 | 10.4 | 9
III | 12 | 9 | 12 | 9
IV | 12 | 9 | 14.24 | 9
TOTAL | 48 | 33 | 45.44 | 33
CA-50 | BROCA | BALD. | PILAR | VIGA
I |  | 14.808 | 21.7184 | 14.808
II |  | 22.212 | 25.6672 | 22.212
III |  | 22.212 | 29.616 | 22.212
IV |  | 22.212 | 35.1443 | 22.212
TOTAL | 0 | 81.444 | 112.1459 | 81.444 | 275.0339
CA-60 | BROCA | BALD. | PILAR | VIGA
I |  | 2.2792 | 3.3354 | 2.2792
II |  | 3.391 | 3.8913 | 3.391
III |  | 3.391 | 4.5028 | 3.391
IV |  | 3.391 | 5.3366 | 3.391
TOTAL | 0 | 12.4522 | 17.0661 | 12.4522 | 41.9704
VOL. | BROCA | BALD. | PILAR | VIGA
I |  | 0.1764 | 0.25872 | 0.1764
II |  | 0.2646 | 0.30576 | 0.2646
III |  | 0.2646 | 0.3528 | 0.2646
IV |  | 0.2646 | 0.41866 | 0.2646
TOTAL | 0 | 0.9702 | 1.3359 | 0.9702 | 3.2763

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES
Composição | código | descrição | unidade | coef. | Custo
SINAPI | Comp. 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês |  | 3336.12
| 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 10 | 93.84
| 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 40 | 35.67
| 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 36 | 26.97
Composição | código | descrição | unidade | coef. | Custo
SINAPI | Comp. 02 | PADRÃO TRIFÁSICO | unidade |  | 2679.93
| 379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | unidade | 2 | 0.74
| 420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | unidade | 2 | 22.35
| 985 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 36 | 7.99
| 1091 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | unidade | 1 | 21.43
| 2386 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | unidade | 1 | 15.61
| 2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | M | 2 | 2.01
| 3380 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | unidade | 9 | 51
| 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | unidade | 1 | 4.04
| 4336 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | unidade | 1 | 3.69
| 5053 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) | unidade | 2 | 660.05
| 11856 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 |  | 1 | 5.61
| 20256 | ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE | unidade | 2 | 0.36
| 1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | unidade | 1 | 229.35
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 6 | 26.41
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 6 | 20.68
Composição | código | descrição | unidade | coef. | Custo
SINAPI | Comp. 03 | Bancada de mármore para cozinha, esp. = 3cm | m2 |  | 75.3695
| 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | kg | 0.55 | 33.19
| 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | unidade | 6 | 0.3
| 11692 | BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM | m2 | 1.2 | 408.96
| 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | kg | 0.24 | 70.49
| 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | unidade | 2 | 15.91
| 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.5 | 24.29
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 20.68

## BDI
CÁLCULO DO B.D.I.
INTERVALO ADMISSÍVEL
PREENCHER
COM VALORES
|  | DENTRO DO | SITUAÇÃO
|  | INTERVALO | INTERVALO
ITENS | SIGLAS | ADMISSÍVEL | ADMISSÍVEL | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 8.03 | OK | 0.11 | 4.07 | 8.03
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.2 | OK | 0 | 0.59 | 1.2
TAXA DE RISCO, SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO | R | 2.47 | OK | 0 | 1.18 | 2.47
TAXA DE TRIBUTOS (SOMA DOS ITENS COFINS, ISS e PIS) | I | 7.65 | OK | 6.03 | 7.65 | 9.03
TAXA DE LUCRO | L | 7.17 | OK | 3.83 | 6.9 | 9.96
FÓRMULA DO BDI CONFORME ACORDÃO TCU:
| BDI | 30 | OK | 20 | 25 | 30
TARABAI-SP, 30 DE MARÇO DE 2021.
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5069506059

## PO (2)
Município de Alfredo Marcondes Rua Osvaldo Cruz, 401, centro - Alfredo Marcondes -SP Fone (18) 3266 - 4090 – Fax (18) 3266 - 4088 CNPJ: 43.162.791/0001-69
[6 empty] | FONTE | SINAPI | CDHU VS-182 | DATA: 03/06/2021
OBRA: | TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DA SAÚDE |  |  |  |  | DATA BASE | 2021-06-01 | 2021-07-01
LOCAL: | RUA ABILIO DAGUANO, 344, RESIDENCIAL MANOEL MARTINS | [5 empty] | SEM DESONERAÇÃO
MUNICIPIO: | ALFREDO MARCONDES | [5 empty] | 25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PLANILHA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | 30 dias | Ma | Mo | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1868.4
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 5824.63
3 | PAREDES DE ALVENARIA |  | 26954.15
4 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 15658.96 | 15658.97
5 | PISO INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | 66195.51 | 33097.75 | 33097.76
6 | LAJE RECEPÇÃO |  |  |  |  | 1833
7 | COBERTURA | [5 empty] | 40303.98
8 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 39608.09 | 39608.09
9 | INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA | [5 empty] | 10979.66
10 | LOUÇAS E BANCADAS | [7 empty] | 25619.17
11 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | [5 empty] | 15060.94
12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [6 empty] | 24250.01 | 24250.01
13 | MURO DE FECHAMENETO DE DIVISAS | [6 empty] | 41458.99 | 41459
14 | PINTURA INTERNA, EXTERNA, INCLUSIVE O MURO | [7 empty] | 27896.56 | 27896.55
15 | LIMPEZA | [8 empty] | 4085.01
DESEMBOLSO |  |  | 6.16% | #REF! | #REF! | 14.87% | 20.46% | 24.6% | 28.23% | 5.68%
|  |  | 34647.18 |  |  | 83687.47 | 115101.3 | 138414.85 | 158832.83 | 31981.56
| CONCEDENTE (TOTAL) |  | 500000
| PROPONENTE (TOTAL) |  | 65665.19
| VALOR TOTAL |  | 562665.19
ALFREDO MARCONDES - SP, 03 DE AGOSTO DE 2021
|  | ________________________________ | [5 empty] | ________________________________
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO | [5 empty] | CELSO PIRANI PASSOS
|  | AFONSO HIGA DE SOUZA - ENGENHEIRO CIVIL | [5 empty] | PREFEITO MUNICIPAL
|  | CREA/SP- 5070022687 | [5 empty] | CNPJ: 43.162.791/0001-69