## DADOS
Município |  | Local da Obra |  | Objeto
Tarabai |  | Rua Zeferino Branquinho, 2187 |  | Execução de reformas e melhorias em creche
Boletin | Vigência |  | Desonerado?
176 | 2018-03-16 |  | D
Data |  | Responsavel |  | ART
2021-03-30 |  | Carlos Eduardo dos Santos
Regime: | g | ( G / Mo / Ma )
Elza Gracinda Costa Tumitan |  |  |  |  | 43.162.791/0001-69
Itamar dos Santos Silva |  |  |  |  | 44.857.027/0001-70
Jose Roque da Silva Lira |  |  |  |  | 44.873.396/0001-57
Note on H3: Autor: S = Com Desoneração N = Sem Desoneração
Note on I5: Autor: Caso necessario

## PO
|  |  |  | FONTE | CDHU - Vs 199
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO NA QUADRA DE AREIA |  |  | DATA BASE | 2025-08-01
LOCAL: | RUA JOSÉ PRETTE, CENTRO |  |  |  | SEM DESONERAÇÃO
MUNICIPIO: | EMILIANÓPOLIS - SP |  |  |  | 23.52%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Custo | Custo + BDI | Valor
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.040 | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON | M2 | 4.5 | 0 | 0 | 0
1.2 | 02.10.020 | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | M2 | 24.08 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | sub total | 0
2 |  | FUNDAÇÃO
2.1 | 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1º E 2º CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 2.11 | 0 | 0 | 0
2.2 | 12.01.041 | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA | M | 40 | 0 | 0 | 0
2.3 | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 74.53 | 0 | 0 | 0
2.4 | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 23.22 | 0 | 0 | 0
2.5 | 09.01.020 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 18.12 | 0 | 0 | 0
2.6 | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 1.27 | 0 | 0 | 0
2.7 | 11.16.040 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 1.27 | 0 | 0 | 0
2.8 | 32.15.030 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM | M2 | 10.27 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | sub total | 0
3 |  | SUPERESTRUTURA
3.1 | 09.01.030 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 36.12 | 0 | 0 | 0
3.2 | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 148.57 | 0 | 0 | 0
3.3 | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 46.32 | 0 | 0 | 0
3.4 | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 2.53 | 0 | 0 | 0
3.5 | 11.16.060 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 2.53 | 0 | 0 | 0
3.6 | 13.02.150 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | M2 | 39.2 | 0 | 0 | 0
3.7 | 14.20.010 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0.48 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | sub total | 0
4 |  | ALVENARIA
4.1 | 14.04.210 | ALVENARIA DE BLOCO CERÃMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM | M2 | 74.44 | 0 | 0 | 0
4.2 | 17.02.020 | CHAPISCO | M2 | 148.88 | 0 | 0 | 0
4.3 | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | M2 | 148.88 | 0 | 0 | 0
4.4 | 17.02.220 | REBOCO | M2 | 148.88 | 0 | 0 | 0
LAJE
4.5 | 17.02.020 | CHAPISCO | M2 | 39.2 | 0 | 0 | 0
4.6 | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | M2 | 39.2 | 0 | 0 | 0
4.7 | 17.02.220 | REBOCO | M2 | 39.2 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | sub total | 0
5 |  | PISO INTERNO E EXTERNO
PISO INTERNO
5.1 | 17.01.040 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 1.04 | 0 | 0 | 0
5.2 | 17.01.020 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 0.52 | 0 | 0 | 0
5.3 | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 1.04 | 0 | 0 | 0
5.4 | 18.08.090 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M2 | 20 | 0 | 0 | 0
5.5 | 18.08.100 | RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M | 8.4 | 0 | 0 | 0
5.6 | 19.01.062 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | M | 10.1 | 0 | 0 | 0
|  | PISO EXTERNO |  |  | 0
5.7 | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 1.08 | 0 | 0 | 0
5.8 | 17.05.020 | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK | M3 | 2.59 | 0 | 0 | 0
5.9 | 11.20.050 | CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | M | 24 | 0 | 0 | 0
|  | REVESTIMENTO PAREDES |  |  | 0
5.10 | 14.30.020 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 CM | M2 | 9.03 | 0 | 0 | 0
5.11 | 18.11.052 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA, TIPO MONOPOROSA, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 54.42 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | sub total | 0
6 |  | ESQUADRIAS
6.1 | 25.01.380 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO - BRANCO | M2 | 3.8 | 0 | 0 | 0
6.2 | 24.02.070 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL | M2 | 5.46 | 0 | 0 | 0
6.3 | 28.01.040 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA | cj. | 3 | 0 | 0 | 0
6.4 | 23.09.420 | PORTA LISA COM BATENTE EM ALUMÍNIO, LARGURA 60 CM, ALTURA DE 105 A 200CM | UNI. | 2 | 0 | 0 | 0
6.5 | 23.09.440 | PORTA LISA COM BATENTE EM ALUMÍNIO, LARGURA 90 CM, ALTURA DE 105 A 200CM | UNI. | 2 | 0 | 0 | 0
6.6 | 28.01.070 | FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE BOX DE WC TIPO LIVRE/OCUPADO | UNI. | 4 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | sub total | 0
7 |  | COBERTURA
7.1 | 15.01.010 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00 M | M2 | 39.2 | 0 | 0 | 0
7.2 | 16.02.030 | TELHA DE BARRO TIPO ROMANA | M2 | 39.2 | 0 | 0 | 0
7.3 | 16.02.230 | CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA | M | 40.2 | 0 | 0 | 0
7.4 | 16.02.120 | EMBOÇAMENTO DE BEIRAL EM TELHAS DE BARRO | M | 27.6 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | sub total | 0
8 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8.1 | 44.02.062 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 0.82 | 0 | 0 | 0
8.2 | 44.01.270 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | UN | 3 | 0 | 0 | 0
8.3 | 44.01.052 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA COM TAMPA - 6 LITROS | UN | 2 | 0 | 0 | 0
8.4 | 44.01.200 | MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE | UN | 1 | 0 | 0 | 0
8.5 | 44.03.645 | TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´OU 3/4´ | UN | 3 | 0 | 0 | 0
8.6 | 30.01.010 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ | M | 3.6 | 0 | 0 | 0
8.7 | 44.03.030 | DISPENSER TOALHEIRO METÁLICO ESMALTADO PARA BOBINA DE 25CM X 50M, SEM ALAVANCA | UNI. | 3 | 0 | 0 | 0
8.8 | 44.03.050 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | UNI. | 4 | 0 | 0 | 0
8.9 | 44.03.130 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UNI. | 3 | 0 | 0 | 0
8.10 | 30.08.060 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | UNI. | 2 | 0 | 0 | 0
8.11 | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 26 | 0 | 0 | 0
8.12 | 46.01.030 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5 | 0 | 0 | 0
8.13 | 46.01.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 24 | 0 | 0 | 0
8.14 | 46.02.010 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5 | 0 | 0 | 0
8.15 | 46.02.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20 | 0 | 0 | 0
8.16 | 46.02.070 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 15 | 0 | 0 | 0
8.17 | 48.02.401 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA ‐ CAPACIDADE DE 500 LITROS | UNI. | 1 | 0 | 0 | 0
8.18 | 47.02.020 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ ‐ LINHA ESPECIAL | UNI. | 5 | 0 | 0 | 0
8.19 | 47.04.040 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN=1 1/2" | UNI. | 4 | 0 | 0 | 0
8.20 | 49.01.030 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UNI. | 4 | 0 | 0 | 0
8.21 | 44.20.110 | ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN = 1/2' | UNI. | 3 | 0 | 0 | 0
8.22 | 44.20.010 | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1' | UNI. | 3 | 0 | 0 | 0
8.23 | 44.20.650 | VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1' | UNI. | 3 | 0 | 0 | 0
8.24 | 44.03.210 | DUCHA CROMADA SIMPLES | UNI. | 2 | 0 | 0 | 0
8.25 | 44.03.450 | TORNEIRA LONGA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UNI. | 3 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | sub total | 0
9 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | 38.19.040 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM | M | 50 | 0 | 0 | 0
9.2 | 40.01.020 | CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4´ X 2´ | UNID | 8 | 0 | 0 | 0
9.3 | 39.21.050 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 30 | 0 | 0 | 0
9.4 | 39.21.030 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1,0 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90ºC | M | 40 | 0 | 0 | 0
9.5 | 39.21.020 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1,0 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90ºC | M | 150 | 0 | 0 | 0
9.6 | 39.21.010 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1,0 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90ºC | M | 150 | 0 | 0 | 0
9.7 | 37.03.200 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN /12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | M | 1 | 0 | 0 | 0
9.8 | 37.13.600 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30A | UNI. | 4 | 0 | 0 | 0
9.9 | 37.13.630 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UNI. | 4 | 0 | 0 | 0
9.10 | 40.04.460 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | UNI. | 3 | 0 | 0 | 0
9.11 | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | UNI. | 3 | 0 | 0 | 0
9.12 | 40.05.020 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | UNI. | 4 | 0 | 0 | 0
9.13 | 41.20.080 | PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | UNI. | 10 | 0 | 0 | 0
9.14 | 41.02.580 | LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM | UNI. | 10 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | sub total | 0
10 |  | PINTURA INTERNA E EXTERNA
10.1 | 33.02.060 | MASSA CORRIDA A BASE PVA | M2 | 52.86 | 0 | 0 | 0
10.2 | 33.10.041 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 52.86 | 0 | 0 | 0
10.3 | 33.10.070 | BORRACHA CLORADA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 74.52 | 0 | 0 | 0
10.4 | 33.12.011 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 12 | 0 | 0 | 0
10.5 | 33.11.050 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 10.92 | 0 | 0 | 0
10.6 | 33.06.020 | ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS | M2 | 43.2 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | sub total | 0
11 |  | LIMPEZA FINAL
11.1 | 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 24.08 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | sub total | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 0
EMILIANÓPOLIS - SP, 15 DE JANEIRO DE 2026
________________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
- ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP-
Note on D22: Autor: VIGAS BALDRAMES
Note on D37: Autor: H = 20 CM
Note on D41: Autor: SÓ DAS SALAS
Note on D42: Autor: SÓ DAS SALAS
Note on D46: Autor: SÓ DAS SALAS

## CFF
OBRA: TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DA SAÚDE
LOCAL: RUA ABILIO DAGUANO,344 RESIDENCIAL MANOEL MARTINS
MUNICÍPIO: ALFREEDO MARCONDES
Cronograma Física-Financeira
Item | Descrição | Valor | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0
100%
2 | FUNDAÇÃO | 5217.08 | 5217.08
100%
3 | PAREDES E ALVENARIA | 22443.1 | 22443.1
100%
4 | REVESTIMENTOS | 42709.57 |  | 42709.57
100%
5 | PISO INTERNO E EXTERNO | 136611.44 |  | 68305.72 | 68305.72
|  |  |  | 50% | 50%
6 | LAJE E RECEPÇÃO | 1863.71 |  | 1863.71
100%
7 | COBERTURA | 40399.24 |  | 40399.24
100%
8 | ESQUADRIAS | 88623.94 |  |  |  | 88623.94
100%
7 | COBERTURA | 13053.03 |  |  | 13053.03
100%
10 | LOUÇAS E BANCADAS | 27696.26 |  |  |  | 27696.26
100%
11 | INSTALAÇÃO DE ESGOTO | 14125.71 |  |  | 14125.71
100%
12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 54664.38 |  |  |  | 54664.38
100%
13 | MURO DE FECHAMENTO DE DIVISAS | 62291.92 |  |  | 62291.92
100%
14 | PINTURA INTERNA, EXTERNA, INCLUSIVE O MURO | 60895.46 |  |  |  | 60895.46
100%
15 | LIMPEZA | 3435.75 |  |  |  | 3435.75
100%
| TOTAL | 574030.59
|  |  | 27660.18 | 153278.24 | 157776.38 | 235315.79
| VALOR ACUMULADO |  | 27660.18 | 180938.42 | 338714.8 | 574030.59
ÁLVARES MACHADO/SP, 23 DE FEVEREIRO DE 2.022

## Planilha1
(m) | BROCA | BALD. | PILAR | VIGA
I | 12 | 6 | 8.8 | 6
II | 12 | 9 | 10.4 | 9
III | 12 | 9 | 12 | 9
IV | 12 | 9 | 14.24 | 9
TOTAL | 48 | 33 | 45.44 | 33
CA-50 | BROCA | BALD. | PILAR | VIGA
I |  | 14.808 | 21.7184 | 14.808
II |  | 22.212 | 25.6672 | 22.212
III |  | 22.212 | 29.616 | 22.212
IV |  | 22.212 | 35.1443 | 22.212
TOTAL | 0 | 81.444 | 112.1459 | 81.444 | 275.0339
CA-60 | BROCA | BALD. | PILAR | VIGA
I |  | 2.2792 | 3.3354 | 2.2792
II |  | 3.391 | 3.8913 | 3.391
III |  | 3.391 | 4.5028 | 3.391
IV |  | 3.391 | 5.3366 | 3.391
TOTAL | 0 | 12.4522 | 17.0661 | 12.4522 | 41.9704
VOL. | BROCA | BALD. | PILAR | VIGA
I |  | 0.1764 | 0.25872 | 0.1764
II |  | 0.2646 | 0.30576 | 0.2646
III |  | 0.2646 | 0.3528 | 0.2646
IV |  | 0.2646 | 0.41866 | 0.2646
TOTAL | 0 | 0.9702 | 1.3359 | 0.9702 | 3.2763

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES
Composição | código | descrição | unidade | coef. | Custo
SINAPI | Comp. 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês |  | 3336.12
| 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 10 | 93.84
| 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 40 | 35.67
| 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 36 | 26.97
Composição | código | descrição | unidade | coef. | Custo
SINAPI | Comp. 02 | PADRÃO TRIFÁSICO | unidade |  | 2679.93
| 379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | unidade | 2 | 0.74
| 420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | unidade | 2 | 22.35
| 985 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 36 | 7.99
| 1091 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | unidade | 1 | 21.43
| 2386 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | unidade | 1 | 15.61
| 2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | M | 2 | 2.01
| 3380 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | unidade | 9 | 51
| 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | unidade | 1 | 4.04
| 4336 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | unidade | 1 | 3.69
| 5053 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) | unidade | 2 | 660.05
| 11856 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 |  | 1 | 5.61
| 20256 | ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE | unidade | 2 | 0.36
| 1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | unidade | 1 | 229.35
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 6 | 26.41
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 6 | 20.68
Composição | código | descrição | unidade | coef. | Custo
SINAPI | Comp. 03 | Bancada de mármore para cozinha, esp. = 3cm | m2 |  | 75.3695
| 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | kg | 0.55 | 33.19
| 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | unidade | 6 | 0.3
| 11692 | BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM | m2 | 1.2 | 408.96
| 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | kg | 0.24 | 70.49
| 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | unidade | 2 | 15.91
| 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.5 | 24.29
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 20.68

## BDI
CÁLCULO DO B.D.I.
INTERVALO ADMISSÍVEL
PREENCHER
COM VALORES
|  | DENTRO DO | SITUAÇÃO
|  | INTERVALO | INTERVALO
ITENS | SIGLAS | ADMISSÍVEL | ADMISSÍVEL | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 8.03 | OK | 0.11 | 4.07 | 8.03
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.2 | OK | 0 | 0.59 | 1.2
TAXA DE RISCO, SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO | R | 2.47 | OK | 0 | 1.18 | 2.47
TAXA DE TRIBUTOS (SOMA DOS ITENS COFINS, ISS e PIS) | I | 7.65 | OK | 6.03 | 7.65 | 9.03
TAXA DE LUCRO | L | 7.17 | OK | 3.83 | 6.9 | 9.96
FÓRMULA DO BDI CONFORME ACORDÃO TCU:
| BDI | 30 | OK | 20 | 25 | 30
TARABAI-SP, 30 DE MARÇO DE 2021.
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5069506059

## PO (2)
Município de Alfredo Marcondes Rua Osvaldo Cruz, 401, centro - Alfredo Marcondes -SP Fone (18) 3266 - 4090 – Fax (18) 3266 - 4088 CNPJ: 43.162.791/0001-69
[6 empty] | FONTE | SINAPI | CDHU VS-182 | DATA: 03/06/2021
OBRA: | TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DA SAÚDE |  |  |  |  | DATA BASE | 2021-06-01 | 2021-07-01
LOCAL: | RUA ABILIO DAGUANO, 344, RESIDENCIAL MANOEL MARTINS | [5 empty] | SEM DESONERAÇÃO
MUNICIPIO: | ALFREDO MARCONDES | [5 empty] | 25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PLANILHA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | 30 dias | Ma | Mo | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1868.4
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 5824.63
3 | PAREDES DE ALVENARIA |  | 26954.15
4 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 15658.96 | 15658.97
5 | PISO INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | 66195.51 | 33097.75 | 33097.76
6 | LAJE RECEPÇÃO |  |  |  |  | 1833
7 | COBERTURA | [5 empty] | 40303.98
8 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 39608.09 | 39608.09
9 | INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA | [5 empty] | 10979.66
10 | LOUÇAS E BANCADAS | [7 empty] | 25619.17
11 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | [5 empty] | 15060.94
12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [6 empty] | 24250.01 | 24250.01
13 | MURO DE FECHAMENETO DE DIVISAS | [6 empty] | 41458.99 | 41459
14 | PINTURA INTERNA, EXTERNA, INCLUSIVE O MURO | [7 empty] | 27896.56 | 27896.55
15 | LIMPEZA | [8 empty] | 4085.01
DESEMBOLSO |  |  | 6.16% | #REF! | #REF! | 14.87% | 20.46% | 24.6% | 28.23% | 5.68%
|  |  | 34647.18 |  |  | 83687.47 | 115101.3 | 138414.85 | 158832.83 | 31981.56
| CONCEDENTE (TOTAL) |  | 500000
| PROPONENTE (TOTAL) |  | 65665.19
| VALOR TOTAL |  | 562665.19
ALFREDO MARCONDES - SP, 03 DE AGOSTO DE 2021
|  | ________________________________ | [5 empty] | ________________________________
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO | [5 empty] | CELSO PIRANI PASSOS
|  | AFONSO HIGA DE SOUZA - ENGENHEIRO CIVIL | [5 empty] | PREFEITO MUNICIPAL
|  | CREA/SP- 5070022687 | [5 empty] | CNPJ: 43.162.791/0001-69